Z A T W I E R D Z A M:

Opatowiec, dnia 21.06.2018r.

S p e c y f i k a c j a   
 I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a
(SIWZ)

#### Nazwa oraz adres zamawiającego.

| Zamawiający: | Gmina Opatowiec, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec, woj. Świętokrzyskie strona internetowa; www.bip.gminy.com.pl/opatowiec tel. 41 351 80 52, faks. 41 3518034 e-mail: przetargi@opatowiec.pl |
| --- | --- |
| Prowadzący postępowanie: | Gmina Opatowiec, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec, woj. Świętokrzyskie strona internetowa; www.bip.gminy.com.pl/opatowiec tel. 41 351 80 52, faks. 41 3518034 e-mail: przetargi@opatowiec.pl |

#### Tryb udzielenia zamówienia.

#### 2.1. Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZETARG  NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. Nr poz. 1579 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.2 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Opatowiec, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec

- inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pani/Pani /imię i nazwisko, kontakt: adres e-mail, telefon/ *; jeżeli powołano

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu  przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać  integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Opis przedmiotu zamówienia.

Efektywne wykorzystanie energii poprzez termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia                        w Opatowcu.

3.1   Przedmiotem zamówienia jest realizacja zakresu robót zadania pn. „Efektywne wykorzystanie energii poprzez termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu”, określony poniżej:

Zakres robót:

- Roboty demontażowe

- demontaż istniejących rur spustowych nadających się do użytku,

- rozebranie obróbek blacharskich, okapów podokiennych z blachy nie nadającej się do użytku,

- demontaż balustrad schodowych i balkonowych pochylni (wszystkich),

- podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami o wys. 3,3 m, podstemplowanie daszku żelbetowego o powierzchni 25 m2, grubości około 12 cm podczas robót rozbiórkowych schodów,

- rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm, rozebranie schodów o szerokości 3m przy północnej elewacji. 2 szt. Do lica podestu. Schody puste w środku. Bieg wykonany na szalunku traconym.

- rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm, rozebranie schodów o szerokości 1,4m przy północnej elewacji. 1 szt. Do lica ściany budynku (bez wnęki).

- mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, rozebranie istniejącej pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z podestem przed wnęką apteki. Długość pochylni do rozebrania = 30m x szerokość średnio 1,5 x grubość 0,15 m wraz z konstrukcją wsporczą murowaną z bloczków betonowych i fundamentami = 7,5 m3.

- mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm, rozebranie spękanej wylewki o grubości 10 cm istniejącego podestu, rozbiórka lastrico we wnęce obok wejścia do apteki.

- Roboty ziemne i fundamentowe związane z przebudową podestu

- ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km. Wykopy pod ławy. Ławy przy ścianach istniejącego podestu + ławy pod ściany przedłużenia podestu.

- przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli – pręty żebrowane o śr. 8-14 mm. Zbrojenie ław.

- ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokość do 0,6 m -  z zastosowaniem pompy do betonu.

- Roboty murarskie i betonowe związane z przebudową podestu

- izolacja pozioma przeciwwilgociowa na ławach fundamentowych z warstwy papy izolacyjnej,

- ściany z bloczków betonowych murowane na zaprawie cementowej przy istniejących ścianach podestu oraz na przedłużeniu podestu grubości 24 cm,

- słupy żelbetowe w ścianach murowanych z bloczka betonowego, jednostronnie deskowane, słupki żelbetowe w ścianie z bloczków betonowych na pełną wysokość ścian o wymiarach 0,24 x 0,24 m, jako stopy pod istniejące słupki wsporcze zadaszenia podestu, zbrojenie słupków 4#12+strzemiona 6 mm co 25 cm , pręty#12 zabetonowane wcześniej w ławie,

- wieńce żelbetowe w deskowaniu-transport betonu pompą. Zwieńczenie murku oporowego podestu,

- przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli – pręty żebrowane o śr. 8-14 mm, zbrojenie wieńca

- podkład pod posadzkę podestu z wykorzystaniem zagęszczonego gruzu betonowego z robót

rozbiórkowych na podłożu gruntowym, stabilizowany betonem B10,

- izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe,

- płyta żelbetowa  gr. 15 cm na zagęszczonym podłożu z gruzu i kruszywa, beton B20, zbrojenie siatką zgrzewaną 10 x 10 mm (oczko 15),

- przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli-pręty żebrowane o śr. 8-14 mm, zbrojenie płyty matami zgrzewanymi z prętów 10 mm,

- podkłady betonowe  grubości 8 cm wykonywane przy użyciu „Miksokreta” w pomieszczeniach o pow. ponad 8m2

- przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych – jednokrotne gruntowanie podłoża pod  kleje cementowe,

- okładziny podestu z płytek układanych na klej mrozoodporny metodą kombinowaną, płytka

klinkierowa bazowa  30x30 cm x 11 mm. Taurus Grys – Grys/szary. Paradyż

- cokoliki przyścienne, płytka klinkierowa cokołowa 30x8,1 cm x 11 mm. Taurus Grys – Grys/szary. Paradyż

- okładziny czoła pionowego podestu z płytek układanych na klej metodą kombinowaną, płytka

klinkierowa  bazowa  30x30 cm x 11 mm. Taurus Grys – Grys/szary. Paradyż

- Wykonanie schodów

- ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (kat. gr. IV), wykopy pod ławy fundamentowe murowanych ścian bocznych schodów i fundamentu oporowego schodów. Wymiary wykopu = szerokość 30 cm, głębokość 110 cm od poziomu istniejącego gruntu,

- przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli – pręty żebrowane o śr. 8-14 mm. Zbrojenie ław.

- ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokość do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu. Ławy o wymiarach: szerokość 0,3 x wysokość 1,1m.

- ściany boczne schodów (trójkątne, pod bieg schodowy) z bloczków betonowych murowane na zaprawie cementowej,

- podkład pod bieg schodowy z wykorzystaniem zagęszczonego gruzu betonowego z robót rozbiórkowych na podłożu gruntowym, stabilizowany betonem B10,

- schody żelbetowe – stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu – z zastosowaniem pompy do betonu,

- przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli – pręty żebrowane o śr. 8-14 mm,

- okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej – stopnica prosta z kapinosem strukturalna Taurus Grys firmy Paradyż,

- okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej – płytka podstopnicowa strukturalna Taurus Grys firmy Paradyż,

- okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej , okładzina boków biegu schodowego, płytka klinkierowa  bazowa  30x30 cm x 11 mm. Taurus Grys – Grys/szary. Paradyż.

- Okładzina schodów przy elewacji wschodniej

- przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych – jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe,

- okładziny podestu z płytek układanych na klej mrozoodporny metodą kombinowaną, płytka klinkierowa  bazowa  30x30 cm x 11 mm. Taurus Grys – Grys/szary. Paradyż.

- okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej – stopnica prosta z kapinosem strukturalna Taurus Grys firmy Paradyż.

- okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej – płytka podstopnicowa strukturalna Taurus Grys firmy Paradyż.

- cokoliki przyścienne z płytek klinkierowych. Cokół strukturalny Taurus Grys układany na zaprawie klejowej.

- okładzina boczna podestu i biegu schodowego z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej – płytka podstopnicowa strukturalna Taurus Grys firmy Paradyż

6.     Okładzina schodów przy elewacji południowej

- przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych – jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe,

- okładziny podestu z płytek układanych na klej mrozoodporny metodą kombinowaną, płytka klinkierowa  bazowa  30x30 cm x 11 mm. Taurus Grys – Grys/szary. Paradyż.

- okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej – stopnica prosta bez kapinosu, rylowana strukturalna Taurus Grys firmy Paradyż

- okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej – płytka podstopnicowa strukturalna Taurus Grys firmy Paradyż

- cokoliki przyścienne z płytek klinkierowych. Cokół strukturalny Taurus Grys układany na zaprawie  klejowej,

- okładzina boczna podestu i biegu schodowego z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej. Całość powierzchni bocznej lewej i prawej – płytka bazowa 30x30 strukturalna Taurus Grys firmy Paradyż.

- Dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych. Podnośnik: wjazd i wyjazd na wprost. Wysokość podnoszenia 1,10 m.

- dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych.

8.    Elewacja – przygotowanie podłoża.

- zamocowanie listwy cokołowej,

- przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką – mokrą -  gruntowanie preparatem szczepnym (bez cokołu) – elewacja południowa,

- przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką – mokrą -  gruntowanie preparatem szczepnym (bez cokołu) – elewacja zachodnia,

-  przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką – mokrą -  gruntowanie preparatem szczepnym (bez cokołu) – elewacja północna,

- przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką – mokrą -  gruntowanie preparatem szczepnym (bez cokołu) – elewacja wschodnia,

- Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS 70-038

-  ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką – mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących – przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Płyty styropianowe EPS 70-038 Fasada grubości 10 cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż lambda RTQ=0,038 W/(m*K). Elewacja południowa.

- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką – mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących – przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Płyty styropianowe EPS 70-038 Fasada grubości 10 cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż lambda RTQ=0,038 W/(m*K). Elewacja zachodnia.

- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką – mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących – przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Płyty styropianowe EPS 70-038 Fasada grubości 10 cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż lambda RTQ=0,038 W/(m*K). Elewacja północna.

- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką – mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących – przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Płyty styropianowe EPS 70-038 Fasada grubości 10 cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż lambda RTQ=0,038 W/(m*K). Elewacja wschodnia.

- przyklejenie płyt styropianowych do ościeży. Płyty styropianowe EPS 70-038 Fasada grubości 3 cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż lambda RTQ=0,038 W/(m*K). Elewacja południowa.

- przyklejenie płyt styropianowych do ościeży. Płyty styropianowe EPS 70-038 Fasada grubości 3 cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż lambda RTQ=0,038 W/(m*K). Elewacja zachodnia.

-  przyklejenie płyt styropianowych do ościeży. Płyty styropianowe EPS 70-038 Fasada grubości 3 cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż lambda RTQ=0,038 W/(m*K). Elewacja północna.

- przyklejenie płyt styropianowych do ościeży. Płyty styropianowe EPS 70-038 Fasada grubości 3 cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż lambda RTQ=0,038 W/(m*K). Elewacja wschodnia.

- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką – mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących – przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu, 4szt. na m2.

- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką – mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących – przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i ościeżach,

- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką – elewacja południowa,

- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką – elewacja zachodnia,

- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką – elewacja północna,

- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką – elewacja wschodnia

- gruntowanie powierzchni ścian pod wyprawę elewacyjna cienkowarstwową – tynk silikatowo –

silikonowy – nałożenie na podłoże warstwy gruntującej.

- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa –tynk silikatowo – silikonowy o fakturze rustykalnej grubości 1,5 mm z gotowej masy na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,

- Wykończenie elewacji pomiędzy gzymsem i podbitką dachową.

- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką – mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących – przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Płyty styropianowe EPS 70-038. Fasada o grubości 30 cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż lambda RTQ=0,038 W/(m*K). Elewacja południowa i elewacja północna.

- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką – mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących – przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i ościeżach. Obróbka nad gzymsem.

- gruntowanie powierzchni ścian pod wyprawę elewacyjną cienkowarstwową – tynk silikatowo – silikonowy – nałożenie na podłoże warstwy gruntującej. Obróbka nad gzymsem.

- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa – tynk silikatowo – silikonowy o fakturze rustykalnej grubości 1,5 mm z gotowej masy na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych. Obróbka nad gzymsem pod podbitką.

11.   Obróbki blacharskie.

- obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu 35 cm. Montaż nowych podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze brązowym wraz z końcówkami z tworzywa sztucznego, elewacja południowa, zachodnia, północna, wschodnia.

- Cokół budynku.

- docieplenie cokołu budynku płytami styropianowymi gr. 5 cm EPS 70-038 mocowanymi na kleju poliuretanowym (klej w piance), elewacja południowa, zachodnia, północna, wschodnia.

- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką – mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących – przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu. 4 sztuki na 1 m2

- osiatkowanie płyt polistyrenowych siatką elewacyjną z tworzywa sztucznego na kleju. Siatka zbrojąca na kleju – pas szerokości cokołu ponad gruntem (podłoże pod tynk mozaikowy).

- przyklejenie drugiej warstwy siatki na cokole ścian budynków.

- gruntowanie powierzchni ścian pod wyprawę elewacyjną z tynku mozaikowego.

- wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie). Tynk mozaikowy na cokole budynku.

13.    Tynk żywiczny na ścianach podestu przy aptece.

-  osiatkowanie podestu na bloczkach betonowych siatką elewacyjną z tworzywa sztucznego na kleju. Siatka zbrojąca na kleju – pas szerokości cokołu ponad gruntem (podłoże pod tynk mozaikowy),

- przyklejenie drugiej warstwy siatki na cokole ścian budynków,

- gruntowanie powierzchni ścian pod wyprawę elewacyjną tynku mozaikowego,

- wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie). Tynk mozaikowy na cokole budynku.

- Tynk żywiczny na bokach schodów na podest przy aptece.

- osiatkowanie podestu na bloczkach betonowych siatką elewacyjną z tworzywa sztucznego na kleju. Siatka zbrojąca na kleju – pas szerokości cokołu ponad gruntem (podłoże pod tynk mozaikowy),

- przyklejenie drugiej warstwy siatki na cokole ścian budynków,

- gruntowanie powierzchni ścian pod wyprawę elewacyjną tynku mozaikowego,

- wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie). Tynk mozaikowy na cokole budynku.

- Tynk żywiczny na bokach schodów przy elewacji wschodniej budynku.

- odbicie odspojonych tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach schodów.

- wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą cementową naprawczą Ceresit CD 24, powierzchnie pionowe.

- osiatkowanie podestu na bloczkach betonowych siatką elewacyjną z tworzywa sztucznego na kleju. Siatka zbrojąca na kleju – pas szerokości cokołu ponad gruntem (podłoże pod tynk mozaikowy).

- przyklejenie drugiej warstwy siatki na cokole ścian budynków,

- gruntowanie powierzchni ścian pod wyprawę elewacyjną z tynku mozaikowego,

- wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie). Tynk mozaikowy na cokole budynku.

- Ponowny montaż rur spustowych.

- montaż rur spustowych. Materiał z demontażu.

- Wymiana nawierzchni chodnika przy elewacji wschodniej budynku.

- rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej.

- rozebranie obrzeży trawnikowych 6x20 cm,

- rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II,

- ława pod obrzeża betonowa B-15 z oporem,

- obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm grafit na ławie betonowej,

- podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, kruszywo sortowane frakcji 0-31,5 mm,

- chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu Holland grafit na podsypce cementowo – piaskowej, grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem.

- Wykonanie opaski budynku.

- wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm, wykonanie koryta pod podbudowę opaski z kostki brukowej szerokości 0,7 m, elewacja południowa, północna, zachodnia, wschodnia.

- podbudowa z kruszywa łamanego – o grubości po zagęszczeniu 8 cm,

- ława pod obrzeża betonowa B-15 z oporem,

- obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm grafit na ławie betonowej,

- opaska z kostki betonowej grubości 60mm typu Holland grafit na podsypce cementowo – piaskowej, grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem.

- Balustrady podestowe i schodowe stalowe, malowane w kolorze grafit.

- balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg, balustrada na schodach przy elewacji południowej, wschodniej, balustrada na podeście przy elewacji północnej, balustrada na schodach przy elewacji północnej.

- Obróbki daszków żelbetowych. Daszek przy elewacji północnej.

- belka przyścienna z tarcicy nasyconej, belka skrajna,

- krokwie zwykłe, długość do 4,5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

- deska okapowa z tarcicy nasyconej,

- łacenie dachu – rozstaw łat 35 cm,

- blacha stalowa trapezowa powlekana,

- obróbki blaszane dachu przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm – z blachy stalowej powlekanej,

- rynny dachowe z PCW łączone na klej – półokrągłe o śr. 80 mm,

- leje spustowe rynnowe o średnicy 60mm,

- rury spustowe PCV w kolorze obróbek blacharskich, okrągłe o śr. 60 mm,

- rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu – kolanka o śr.60 mm.

- Obróbki daszków żelbetowych. Daszek przy elewacji wschodniej.

- belka przyścienna z tarcicy nasyconej, belka skrajna,

- krokwie zwykłe, długości do 4,5 m przekrój poprzeczny drewna do 180cm2 z tarcicy nasyconej,

- deska okapowa z tarcicy nasyconej,

- łacenie dachu – rozstaw łat 35 cm,

- blacha stalowa trapezowa powlekana,

- obróbki blaszane dachu przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm – z blachy stalowej powlekanej,

- rynny dachowe z PCW łączone na klej – półokrągłe o śr. 80 mm,

- leje spustowe rynnowe o średnicy 60mm,

- rury spustowe PCV w kolorze obróbek blacharskich, okrągłe o śr. 60 mm,

- rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu – kolanka o śr.60 mm.

- Obróbki daszków żelbetowych. Daszek przy elewacji południowej..

- belka przyścienna z tarcicy nasyconej, belka skrajna,

- krokwie zwykłe, długości do 4,5 m przekrój poprzeczny drewna do 180cm2 z tarcicy nasyconej,

- deska okapowa z tarcicy nasyconej,

- łacenie dachu – rozstaw łat 35 cm,

- blacha stalowa trapezowa powlekana,

- obróbki blaszane dachu przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm – z blachy stalowej powlekanej,

- rynny dachowe z PCW łączone na klej – półokrągłe o śr. 80 mm,

- leje spustowe rynnowe o średnicy 60mm,

- rury spustowe PCV w kolorze obróbek blacharskich, okrągłe o śr. 60 mm,

- rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu – kolanka o śr.60 mm.

- Przesunięcie przyłącza ZL ze ściany budynku na ścianę podestu. (odległość 2,5m)

- demontaż i ponowny montaż przyłącza energetycznego z przesunięciem o około 2,5 m.

24.  Stolarka drzwiowa.

- drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1,5 m2 „90” fabrycznie wykończone kompletne              z ościeżnicą drewnianą.

- Rusztowania.

- rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m.

- Roboty porządkowe po budowie

- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci – zebranie i złożenie zanieczyszczeń w

pryzmy.

3.2. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w:

a) dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 10 SIWZ zawierającej:

- projekt budowlany;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

b) Przedmiar robót - załącznik nr 9 SIWZ.

Załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się               z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

3.3. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają  wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ , również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji i STWiOR. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. Przy doborze materiałów równoważnych wykonawca zobowiązany jest zapewnić również osiągnięcie wskaźników określonych dokumentacja projektową dla termomodernizacji tj. spadek emisji gazów cieplarnianych, zaoszczędzonej energii cieplnej, Zmniejszenie zużycia energii końcowej, Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej (nieosiągnięcie tego efektu przy zastosowaniu materiału równoważnego obciąża wykonawcę, dlatego też wymaga się dokonania stosownych wyliczeń).

3.4.  Wykonawca jest zobowiązany  wykonać  przedmiot umowy z materiałów własnych.

3.5.  Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót.

3.6. Wykonywanie robót, odbiory częściowe oraz organizację (BHP, p.poż, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy.

3.7. Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby przez cały okres realizacji robót wykonawca zatrudniał na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Ilości pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność dokumentacji projektowej. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymienić tych zgłoszonych przed podpisaniem umowy. Do pracowników podwykonawców zapisy o  pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio.

3.8 Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty

| Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie przewiduje aukcji elektronicznej. |  |
| --- | --- |
| Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. |

6.	Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia,

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Kod CPV

45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynków

45000000-7 prace budowlane

45100000-8 prace dotyczące przygotowania placu budowy

45111300-1  roboty rozbiórkowe

45421160-3  instalowanie wyrobów metalowych

45442100-8  roboty malarskie

45111213-4  roboty w zakresie oczyszczania terenu

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz okres rękojmi i gwarancji

8.1. Termin zakończenia przedmiotu umowy. Zakończenie robót nastąpi w terminie do dnia 31.10.2018  roku.

8.2. Wymagane terminy - rękojmi wynosi 60 miesięcy i gwarancji jakości minimum 36 miesięcy na wykonane roboty budowlane. Okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna się od daty zakończenia robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego zakończenia robót i biegną równocześnie.

9.	Określenie warunków udziału w postępowaniu;

  - Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:

9.1.2 zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ,

    - złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia a wskazany wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni od wezwania, przedłoży wymagane w SIWZ dokumenty w zakresie:

9.2.1	 spełnienia warunków udziału w postępowaniu

9.2.2	 braku podstaw do wykluczenia

9.2.3	potwierdzenia spełnienia warunków przedmiotowych

9.3	Oświadczenia o którym mowa w pkt. 9.2 należy złożyć na wzorach załącznikach do SIWZ, załącznik nr 3 w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 4 przesłanek wykluczenia z postępowania..

9.3.1	Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że:

a)	w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w składanym oświadczeniu na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, Wykonawca powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający mógł zapoznać się z dokumentami;

b)	w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące                    w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca powinien wnioskować aby Zamawiający uwzględnił te dokumenty;

c)	w odniesieniu do Wykonawcy który w świetle przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy podlega wykluczeniu,  Zamawiający dopuszcza self – cleaning. W sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania - istnieje możliwość przedstawienia przez tego Wykonawcę dowodów na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności w tym, że: 1) naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę, 2) podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu; w takim przypadku Zamawiający rozpatrzy dowody wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle przesłanek wykluczenia Wykonawcy.

d)	Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f ustawy do przedłożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.

9.4	Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia;

9.4.1	kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań  wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.

9.4.2	 zdolności technicznej lub zawodowej;

a) wykonanych robót

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,  a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

Jedną robotę budowlaną związaną z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej lub budynków użyteczności publicznej*. Wymagana wartość wykonanych robót wynosiła minimum 250 000,00 zł brutto.

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

* budynku użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny

b)    wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:

- Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.  o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016.65 r.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

9.4.3	sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Na potwierdzenie należy złożyć:

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań  wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.

Uwaga 1- Wymogi w zakresie oświadczenia składanego wraz z ofertą o udostępnieniu zasobów   przez inny podmiot

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w pkt a)-d) oraz na wezwanie Zamawiającego dokumenty o których mowa w pkt. 9.4.4, w odniesieniu do tych podmiotów.

    - braku podstaw wykluczenia.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy, wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz przedłoży na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty i oświadczenia;

- art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację,               w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U.2016 poz. 1574) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U.2015 r. poz. 233); - wymagany dokument: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy;

- art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności  podatków - wymagany dokument: zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inne dokumenty potwierdzające, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem                            w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,                w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności  na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wymagany dokument:  zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Kolejnym wymaganym dokumentem, o którym mowa w pkt. b) jest; oświadczenie               o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie            z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785).

    - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a w pkt. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. c) stosuje się odpowiednio.

9.4.6  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania,                o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

  - W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

    - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.

    - W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki podmiotowe o których mowa w pkt. 9.4.2 i 9.4.3 podlegają sumowaniu.

    - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w pkt. 9.4.4, 9.4.5 i 9.4.6 wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.

  - Zamawiający dokona wstępnej oceny spełnienia wymaganych warunków Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona na podstawie załączonych oświadczeń. Następnie w wyznaczonym terminie wezwie tego wykonawcę, do złożenia dokumentów potwierdzających informacje w złożonych oświadczeniach.

  - Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej to zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, którego określona wartość się odnosi (np. zakończenie realizacji robót)

#### 10	Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadku nie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 9.4. oraz w przypadku nie wykazania braku podstaw do wykluczenia określonego w pkt. 9.4.4 – 9.4.6

#### 11	Dodatkowe wymagania od Wykonawców.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części robót innej firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany do:

11.1.1.	określenia w złożonej ofercie (na formularzu oferty – załącznik do SIWZ) informacji jaka część przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców z podaniem jego danych.

11.1.2.	wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za pośrednictwem podwykonawców i dalszych podwykonawców Zamawiający ureguluje na zasadach określonych w umowie.

11.1.3.	przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143a do 143d ustawy PZP.

11.1.4.	zgłoszenie podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca się powołuje, zobowiązuje wykonawcę aby ten wraz ze złożoną ofertą złożył oświadczenia i na wezwanie zamawiającego dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy (oświadczenia i dokumenty są składane na zasadach określony w SIWZ jak dla wykonawcy)

11.1.5.	dla podwykonawców zgłoszonych w trakcie realizacji zamówienia, zapisy pkt. 11.1.4 stosuje się odpowiednio.

11.1.6.	jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

11.1.7.	powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia

11.1.8.	Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca składał dokumenty lub oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia odnoszące się do podwykonawcy który nie udostępnił swoich  zasobów.

11.1.9.	Za zgoda Zamawiającego Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia zgłosić nowych podwykonawców do realizacji zamówienia jeżeli uzna, że jest to niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

11.2 Do SIWZ załączono istotne postanowienia umowy obowiązującej przy zgłaszaniu podwykonawców robót budowlanych (załącznik nr 11 do SIWZ). Wykonawca przedkładając do akceptacji umowę z podwykonawcą jest uprawniony do wprowadzania zmian do istotnych postanowień w zakresie nieprzekraczającym zobowiązań wynikających z umowy podstawowej na realizowany przedmiot zamówienia.

12	Informacje dotyczące warunków składania ofert

12.1.	Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

12.2.	Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej  specyfikacji.

12.3  Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### 13		Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału                     w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

| 13. 1 Oświadczenie woli (Oferta) zawiera; |
| --- |
|  | Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik nr 1 do SIWZ. Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić łącznie wszystkie dane z analizy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski wypływające z zalecanej do przeprowadzenia wizji lokalnej. Sam przedmiar robót nie stanowi podstawy do wyceny robót do wykonania. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 Kc. |
|  | Oświadczenia o których mowa w pkt. 9.2 (załącznik nr 3 i 4 SIWZ) |
|  | Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a) |
|  | Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. |
|  | Wykonawcy, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w „Uwaga 1 pkt a) do d)”. |
|  | Oryginał wniesienia wadium jeżeli zabezpieczenie wadialne zostało wniesione w formie niepieniężnej. |
| 13.2 Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunki podmiotowe - składane na wezwanie Zamawiającego |
| 1. | Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) - załącznik nr 8 SIWZ |
| 2. | Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 b) - załącznik nr 6 SIWZ |
| x | Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. |
| 3. | Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów. (dokumenty te zostały określone w pkt. 9.4.4 ) |
| 4. | odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 |
| 5. | zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. |
| 6. | zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. |
| 7. | oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) |

13.3	Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana do oferty cenowej. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.

13.4	Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty lub na wezwanie           w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”; ponadto wraz z tymi dokumentami należy załączyć w formie opisowej, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

13.5	Wszystkie dokumenty składane z ofertą i na wezwanie zamawiającego, oprócz pełnomocnictw, dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia wadialnego, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, oświadczenia o udostępnieniu zasobów przez podmiot trzeci muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika.

Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów musi być złożone w formie oryginału.

13.6	Zamawiający wymaga by dokumenty składane z ofertą i na wezwanie zamawiającego były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

#### 14	Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

14.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu                                 i elektroniczną. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem lub e-mailem jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Adres e-mail i numer faksu został podane w pkt. 1 niniejszej specyfikacji. Oferty i dokumenty w tym uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy składa się w formie pisemnej, a w przypadku składania kopii dokumentów muszą one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy. Tym samym składanie oferty i dokumentów w tym uzupełnianych w trybie art. 26 ust. 3 i 3 a za pośrednictwem faksu i e-maila uznaje się za nieskuteczne jeżeli w wyznaczonym terminie nie wpłyną dokumenty w formie pisemnej.

14.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

15	Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

15.1	Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

Łukasz Marzec – tel. 733 777 743

15.2	Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 07:30 do 15:30 w siedzibie zamawiającego. W ramach informacji telefonicznych zamawiający i prowadzący postępowanie nie udziela informacji wyjaśniających zapisy SIWZ, telefonicznie udzielane są jedynie informacje o charakterze organizacyjnym np.; jak można zadać pytanie do prowadzonego postępowania, czy było zadane pytanie na określony temat i gdzie można znaleźć udzieloną odpowiedz.

#### 16.	Termin związania z ofertą.

#### Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

17.	Wymagania dotyczące wniesienia wadium

17.1  Wadium w wysokości: 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) - należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

  - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

    - pieniądzu,

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

    - gwarancjach bankowych;

    - gwarancjach ubezpieczeniowych;

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

  - Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty jeżeli wadium zostało wniesione w formie nie pieniężnej.

  - Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

Nr rachunku:  66 8493 0004 0179 0300 0404 0003

z dopiskiem „Wadium" i znak sprawy: 271.12.2018

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

  - Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

    - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy                         w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

    - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

    - wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a,                 z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia,              o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

    - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

- Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia w wysokości 10 % ceny ofertowej. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z poniższych form:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych                w art. 148 ust. 2 ustawy.

  - Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.

  - W przypadku zabezpieczeń składanych w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci 70% wartości złożonego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, natomiast pozostałe 30% wartości zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

#### 19.	Opis sposobu przygotowania ofert.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności

  - W ofercie należy określić przedmiot zamówienia w sposób zgodny z wymaganiami   określonych w SIWZ.

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

  - Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

„Efektywne wykorzystanie energii poprzez termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia     w Opatowcu”

„Nie otwierać przed 10.07.2018 r. godz. 10:15”.

  - W przypadku braku ww. informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

#### Miejsce i termin składania ofert.

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – (sekretariat), w terminie do dnia 10.07.2018r. do godz. 10:00.

20.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

#### Miejsce i termin otwarcia ofert

21.1	Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w miejscu składania ofert w dniu 10.07.2018 r. godz. 10:15

21.2	Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

21.3 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

-	kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

-	firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

-	ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach;

Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie wymienionych  informacji składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

#### Sposób obliczenia ceny oferty

  - Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty                           z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z analizy przedmiaru robót, dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski wypływające z zalecanej do przeprowadzania wizji lokalnej w terenie. Przedmiar robót jest uzupełnieniem przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia.

  - W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z uwzględnieniem ryzyka Wykonawcy, w tym także opłaty związane z kosztem robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnego do wykonania robót, koszt nakładów, prac i robót nieprzewidzianych, a niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia w zakresie opisanym                 w dokumentacji i SIWZ.

  - Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

  - Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów                      i usług (VAT) to wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje

  - W okolicznościach o których mowa w pkt. 22.4 zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

  - W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium:

| Nr kryt. | Opis kryteriów oceny | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto | 60% |
| 2 | Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości | 40% |

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.

  - Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

| l.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto Liczba punktów = Cn/Cb x 60 gdzie: - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych - Cb – cena oferty badanej - 60 wskaźnik stały | 60 % | 60 pkt |
| 3 | Okres wydłużonego okresu udzielonej gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia Za udzielenie gwarancji jakości na okres: poniżej 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona 36 miesięcy, wykonawca otrzyma – 0 pkt. 37-48 miesięcy, wykonawca otrzyma – 15 pkt. 49-60 miesiące, wykonawca otrzyma – 30 pkt. 61 i więcej miesięcy, wykonawca otrzyma – 40 pkt. | 40% | 40 pkt |

22.8 Zamawiający w odniesieniu do wykonawcy który otrzymał największą ilość punktów wezwie w ustawowym terminie do złożenia dokumentów w zakresie nie podlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Potwierdzenie dokumentami wskazanych okoliczności będzie stanowić podstawę dokonania wyboru oferty tego wykonawcy.

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy:

- Kopie stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami 
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli wobec wskazanej osoby powstaje taki obowiązek (ważne na dzień otwarcia ofert),

- W zakresie określonym w SIWZ przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

- Umocowanie do podpisania umowy jeżeli takie umocowanie nie wynika z treści złożonej oferty.

- Kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową,

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć następującą formę prawną: umowa konsorcjum. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie, są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę).

24.	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy                w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

#### Określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach;

- Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach;

- na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony z projektantem zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego który korzysta z opinii inspektora nadzoru.

- w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty.

- konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych  w dokumentacji w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią przekazanie obiektu do użytkowania.

- Konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,

- W przypadku, gdy określone w pkt. 2 zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane jako dodatkowe i Zamawiający sporządzi aneks na wykonanie robót dodatkowych.

- Rozliczenie robót zamiennych o których mowa w pkt. 1) - 5) następuje w oparciu  o czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen materiałów lub urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi materiałami.

- Zmiany wynagrodzenia wskazanego w umowie w przypadku zlecenia robót dodatkowych lub wystąpienia okoliczności skutkujących zmianą wynagrodzenia na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy

- Rozszerzenie finansowania etapu pierwszego o zakres robót z etapu drugiego jeżeli Zamawiający będzie posiadał na ten cela zabezpieczone środki finansowe.

- Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku;

- Rezygnacji z części zakresu robót do wykonania

- Braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji projektowej

- Modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub uzupełniających za roboty zaniechane

- Jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych.

- Zmniejszenie wynagrodzenia o którym mowa w pkt. 1) - 4) następuje w oparciu o kosztorys ofertowy.

- Zmiana terminu, która uprawnia do zmiany harmonogramu który wymaga akceptacji Zamawiającego nastąpi w następujących okolicznościach;

- Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót, tj.:

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:

-	działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót;

-	warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych (będą brane pod uwagę ostatnie dwa lata wstecz);

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o czas niezbędny do ich usunięcia.

c)	przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

d)	wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo  zachowania należytej staranności,

e)     wykopalisk archeologicznych lub niewypałów uniemożliwiających wykonanie dalszych robót

- Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności;

- przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.

- odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej.

- Skrócenie terminu realizacji zakresów częściowych oraz terminu końcowego.

4.	Zmiany materiałowe, dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że;

a)	spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację                           i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

b) 	wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów (następca zmienianego materiału lub urządzenia).

c)	Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału lub urządzenia oferowanego.

d)   zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych                   w ofercie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod warunkiem iż niniejsza zmiana nie powoduje zmiany ceny ofertowej.

5.	Dokonanie zamiany kierownika budowy (robót) na osobę o kwalifikacjach wymaganych                           w SIWZ oraz zmianę osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy z wyłączeniem postanowień określonych w ust. 2  gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga  akceptacji Wykonawcy.

#### Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia Odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w dziale VI ustawy dla postępowań  o wartości mniejszej od kwoty o której mowa w art.11 ust. 8 ustawy. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub czynności zaniechanej do której był zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ).

Załącznik nr: 1	Formularz oferty

Załącznik nr: 1a	Oświadczenie o podwykonawcach

Załącznik nr: 2	Oświadczenie o niezaleganiu

Załącznik nr: 3	Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr: 4	Oświadczenie wykonawcy o wykluczenia

Załącznik nr: 5	Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr: 6	Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr: 7	Wzór umowy

Załącznik nr: 8          Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr: 9          Przedmiar

Załącznik nr: 10	Dokumentacja projektowa

Załącznik nr: 11	Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo

Opracował: